供应商名称（公章）：  山东宇帆建设工程有限公司

项目编号： SDGP370000000202302003789/sdhryw2023071

包    号： /

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 制造商/产地 | 单位及数量 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢 水箱 | 华辰、总容量为25立方米 | 武城县华辰空调通风设备厂/武城 | 1个 | 58000 | 58000 | 2年 |
| 2 | 闸阀 | 川克、DN40 | 山东鲁源消防科技有限公司/潍坊 | 2台 | 650 | 1300 | 2年 |
| 3 | 涡轮蝶阀 | 川克、DN40 | 山东鲁源消防科技有限公司/潍坊 | 3台 | 750 | 2250 | 2年 |
| 4 | 对夹式 止回阀 | 川克、DN40 | 山东鲁源消防科技有限公司/潍坊 | 2台 | 280 | 560 | 2年 |
| 5 | 软连接 | 川克、DN40 | 山东鲁源消防科技有限公司/潍坊 | 4个 | 200 | 800 | 2年 |
| 6 | 遥控式 浮球阀 | 川克、DN50 | 山东鲁源消防科技有限公司/潍坊 | 2个 | 1500 | 3000 | 2年 |
| 7 | 镀锌钢管 | 友发、DN100 | 天津友发钢管集团/天津 | 2.8米 | 120 | 336 | 2年 |
| 8 | 火灾报警主机 | 利达、JB-QG-LD128E‖ | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 58000 | 58000 | 2年 |
| 9 | 消防 电话总机 | 利达、HY5711B | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 14595 | 14595 | 2年 |
| 10 | 广播功率放大器 | 利达、YJG4630A（300W） | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 6800 | 6800 | 2年 |
| 11 | 24V 电源盘 | 利达、LD 5804EN | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 3500 | 3500 | 2年 |
| 12 | 手动 控制盘 | 利达、LD9203EN | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 3800 | 3800 | 2年 |
| 13 | 火灾报警主机 | 利达、JB-QG-LD128E‖ | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 58000 | 58000 | 2年 |
| 14 | 消防电话总机 | 利达、HY5711B | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 14595 | 14595 | 2年 |
| 15 | 广播功率放大器 | 利达、YJG4650A（500W） | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 6800 | 6800 | 2年 |
| 16 | 24V 电源盘 | 利达、LD 5804EN | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 3500 | 3500 | 2年 |
| 17 | 手动 控制盘 | 利达、LD9203EN | 北京利达华信电子股份有限公司/北京 | 1台 | 3800 | 3800 | 2年 |
| 总价 |  |  |  | 小写：239636.00元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写：贰拾叁万玖仟陆佰叁拾陆元整 |  |  |  |

同比例下调至中标价格