## 部分维保清单

| 序号 | 位置 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 型号、要求 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勤笃楼、科创中心 | 冷凝器清洗 | 台 | 6 | 除垢、清洗 |  |  |
| 2 | 勤笃楼、科创中心 | 蒸发器清洗 | 台 | 6 | 除垢、清洗 |  |  |
| 3 | 勤笃楼、科创中心 | 电机润滑脂 | 台 | 6 | 约克、天加原厂 |  |  |
| 4 | 勤笃楼、科创中心 | 冷冻油 | 升 | 180 | 约克、天加原厂 |  |  |
| 5 | 勤笃楼 | 冷却液 | 升 | 6 | 约克原厂4L/瓶 |  |  |
| 6 | 勤笃楼、科创中心 | 更换油滤芯 | 台 | 6 | 约克、天加原厂 |  |  |
| 7 | 勤笃楼、科创中心 | 补充氟利昂R134A | 瓶 | 20 | 约克、天加原厂13.6kg/瓶 |  |  |
| 8 | 勤笃楼、科创中心 | 冷却水管道过滤网更换及除污器清洗 | 台 | 6 | 管道无渗漏，过滤网无破损，压力正常0.5MPa |  |  |
| 9 | 勤笃楼、科创中心 | 冷冻水管道过滤网更换及除污器清洗 | 台 | 6 | 管道无渗漏，过滤网无破损，压力正常0.5MPa |  |  |
| 10 | 勤笃楼、科创中心 | 冷却塔填料拆洗、冷却塔管道阀门除锈，刷防锈漆 | 台 | 6 | 除锈、刷漆 |  |  |
| 11 | 勤笃楼、科创中心 | 冷却塔电机保养（含皮带更换） | 台 | 6 | 根据磨损度及运行时间，按照电机保养标准 |  |  |
| 12 | 勤笃楼、科创中心 | 冷却水泵维保 | 台 | 6 | 按照循环泵年度保养标准 |  |  |
| 13 | 勤笃楼、科创中心 | 冷冻水泵维保 | 台 | 6 | 按照循环泵年度保养标准 |  |  |
| 14 | 勤笃楼、科创中心 | 除污器清洗 | 台 | 6 | 除垢、清洗 |  |  |
| 15 | 勤笃楼、科创中心、校史馆、大学生活动中心、图书馆 | 末端风机盘管、组合式空调机组过滤器清洗 | 月 | 12 | 组合式空调机组需更换过滤网 |  |  |
| 16 | 勤笃楼、科创中心 | 技术服务 | 月 | 12 | 定期检查，巡检，抢修等 |  |  |

注：1.本表所列仅为部分维保服务内容，整体项目服务内容详见采购需求，所有服务费用统一计入总报价。

2.表内服务内容报价应包含在总报价内。