山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合多巴胺系统的多探针影像研究专用设备采购（181）竞争性磋商文件

项目编号：SDGP370000000202302005431

/sdhryw2023181

（第二册 项目专用部分）

采   购   人：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二三年七月

目  录

第一册  通用部分

第一部分   供应商须知

第二部分   政府采购合同格式

第三部分   响应文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分（本册）

第五部分  磋商邀请	2

第六部分  供应商须知附表	3

第七部分  评审方法和评分细则	11

一、评审方法	11

二、评分细则	11

三、初步审查属于无效报价的条款	11

第八部分  技术要求及说明	14

# 第五部分  磋商邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学（山东省医学科学院）的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合多巴胺系统的多探针影像研究专用设备采购（181）”货物及其他相关服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的合格供应商参与报价。

一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合多巴胺系统的多探针影像研究专用设备采购（181）

项目编号：SDGP370000000202302005431/sdhryw2023181

二、采购内容及分包

1、采购内容：本项目为山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合多巴胺系统的多探针影像研究专用设备采购（181），包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：本项目总预算30万元，共1个包，A包：行为学数据采集分析系统等货物。分包内不允许拆包后报价。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；3、本项目不接受联合体报价。

四、磋商文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2023年7月18日至2023年7月24日，每天8:30-11:30、13:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、售价：300元/包，磋商文件售出不退。开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，账号：1602023609200296250。

4、报名方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟）盖章资料前来招标代理机构现场报名或邮箱报名（联系电话：0531-88589237，邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（报名费转账必须公对公转账并备注“23-181报名费”，开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。

五、响应文件的递交

1、递交响应文件时间：2023年7月28日08:30-9:00（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间：2023年7月28日09:00（北京时间），逾期递交的响应文件不予接收。

3、递交响应文件地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A。

六、采购人信息

1、名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

七、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、报名咨询电话： 0531-88589237

5、开户名称：山东华仁永旺招标有限公司

6、开户银行：中国工商银行济南高新支行

7、账    号：1602023609200296250

# 第六部分  供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 3 | 供应商特定资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。3.本项目不接受联合体报价。 |
| 4 | 计划编号 |  |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 疑问 | 供应商有疑问需要采购人解答的须在磋商文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589237），逾期不再接收。 |
| 8 | 报价有效期 | 报价截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是 ☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是 ☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选报价方案的编制要求、评审办法： |
| 13 | 样品要求 | ☑不需提交样品 □需提交样品 |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 是否公开唱价 | □是 ☑否 |
| 17 | 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 本项目磋商文件第六部分供应商须知附表中的商务要求及第八部分技术要求及说明。 |
| 18 | 报价机会 | 通过资格性审查和符合性审查的供应商有再次报价的机会，但每一次报价均应以书面形式确认，价格的评审以最终报价为准。 注：除磋商过程中采购人代表确认的实质性变动内容，再次报价不得修改首次递交响应文件对供应商须知附表中商务要求作出的响应。 |
| 19 | 报价方式 | 本项目为交钥匙工程。 本项目非一次性报价。 国产设备：人民币完税报价； 进口非免税设备：人民币完税报价。（进口设备报价须包含惩罚性关税，惩罚性关税+投标报价+外贸代理费不可超出分包预算；成交供应商承担相应的关税风险，所有报价应包括设备费、包装、运输、服务、备件、卸车、保管、安装、检验、验收、策划、设计及其他附带服务的费用、利润以及质保期内的售后服务及磋商文件明示或隐含的全部费用）。 本项目采用全费用报价方式，供应商在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 供应商填报的全费用报价包括为完成磋商文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及招标代理费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，采购人不支付除供应商报价的任何附加费用。最终结算以单价为准，数量若有调整，其单价不变，据实结算。 凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。服务需求供应商应根据现场实际情况进行复核，如需服务调整视为供应商风险自担，采购人将不再采购报价外追加费用。 |
| 20 | 质保期 | 详见磋商文件“第八部分 技术要求及说明”具体要求。供应商可根据自身实际情况自报最长质保期。 |
| 21 | 供货期 | 详见磋商文件“第八部分 技术要求及说明”具体要求。 供应商可根据自身实际情况自报最短供货期。 |
| 22 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 23 | 磋商保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金。 |
| 24 | 付款方式及履约保证金 | 详见磋商文件“第八部分 技术要求及说明”具体要求。 |
| 25 | 响应文件格式 | 按磋商文件要求 |
| 26 | 响应文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本五份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版响应文件一份（要求：可编辑WORD 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版响应文件分别单独密封。 |
| 27 | 关于递交复印件的规定 | 如磋商文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质或评分办法中要求提交的构成加分项的复印件，须加盖供应商公章胶装至响应文件中。 |
| 28 | 递交响应文件的时间和地点 | 时间：2023年7月28日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 29 | 响应文件递交截止时间和地点 | 时间：2023年7月28日09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 30 | 检查响应文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/供应商授权代表检查响应文件密封情况 |
| 31 | 成交服务费收取标准 | 成交供应商须在成交公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳成交服务费，成交服务费以成交价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定的70%收取。 开户名称：山东华仁永旺招标有限公司 开户银行：中国工商银行济南高新支行 账 号：1602023609200296250 |
| 32 | 见证律师费的收费标准 | 成交供应商按成交金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，不足500元，按500元收取。 |
| 33 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、技术响应表； 3、检测机构出具的检测报告； 4、详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 34 | 磋商文件解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 35 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌、同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌、同型号供应商获得成交供应商推荐资格。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，根据供应商商务部分得分高到低顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： 1）第八部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 2）第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌、同型号产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 36 | 其他 | 1、成交供应商所有响应文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。 2、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各供应商应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各供应商的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次报价的单位均被视为承认本磋商文件的所有条款，并按磋商文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 37 | 投标注意事项 | 1、供应商须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自磋商公告发布之日起至响应文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的供应商，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与报价活动的供应商应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致报价无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对成交供应商的报价明细表进行成交公示，请供应商务必认真填写，如因填写有误等供应商自身原因引起的质疑等产生的一切后果由供应商承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

第七部分  评审方法和评分细则

## 一、评审方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。得分相同的，报价较低的一方为成交供应商。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为成交供应商。供应商的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

## 二、评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30 |
|  | （2）技术 | 59 |
|  | （3）商务 | 11 |
| 投标报价 30分 |  | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100 |
| 技术部分 59分 | 投标产品参数响应 43分 | 根据磋商文件的技术要求，对照响应文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应磋商文件要求的得基本分43分，普通条款一项偏离扣2分，经磋商小组集体认定供应商复制粘贴磋商文件制作技术响应表该项得0分。供应商须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护、⑤其它因素，每项完全满足得2分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对供应商提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分每有一项不足扣1分。 |
| 商务 部分 11分 | 服务支持 8分 | 根据磋商要求和响应文件技术响应情况，对供应商提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分8分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 质保期 3分 | 质保期满足磋商文件要求得0分，超过磋商文件要求的，每多一年得1分，最多得3分。 |

## 三、初步审查属于无效报价的条款

★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得磋商文件的；

3、响应文件未按磋商文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、报价有效期不满足磋商文件要求的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按磋商文件要求报价的；

7、报价（含首次递交的响应文件报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与报价的；

9、响应文件（含首次递交的响应文件）没有对磋商文件的实质性要求部分（包含供应商须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且采购人不能接受的；

11、不提供磋商文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选方案的除外；

13、以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

14、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

# 第八部分  技术要求及说明

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行为学数据采集分析系统 | 1 | 1、 可采集分析目前所有已知迷宫类型，支持自主设计新型迷宫、支持同时进行≥64个实验 2、与现有多通道在体电生理系统可联合使用 3、采用AI人工智能原理，支持人机互动 4、软件具有通用实验流程编辑功能 5、软件具有权限管理功能，管理员分配用户账号，并管理用户权限； 6、观察区设置，中心定点绘制法方便绘制出任意形状的迷宫，观察区可以添加相应的标签； 7、实验结束后发现某个区域忘记绘制，如中央区域忘记绘制，可以使用中心定点绘制法临时添加中央区域，无需从新分析视频，软件可以直接得到中央区域的结果； 8、支持在线分析和离线分析两种方式，允许在一个实验中两种方式同时存在； 9、软件提供实时数据分析功能，实时显示动物的运动速度，快速运动、慢速运动、当前像素大小； 10、追踪方法：AI算法、灰度法、静态背景、动态背景、简单模型、颜色追踪、频率追踪、三点追踪等方案； 11、软件除了具有轨迹跟踪功能，还具有活动量监测功能，针对强迫游泳、悬尾、恐惧实验的独特算法，能够准确分析动物的静止时间； 12、软件通过输入输出端口设备，可发出任意频率的声音，白噪音，同一实验中允许发出多种频率的不同声强的声音； 13.软件能触发电刺激、气体刺激、信号灯、喇叭、微量注射泵、自动给食器、在体多通道电生理、光遗传、钙信号等设备； |
| 2 | 纯水一体机 | 1 | - 产水流速≥1.5 L/min； 2．产水水质： 2.1 电阻率≥18.2MΩ·cm@25℃ 2.2 TOC＜5ppb 2.3 微生物＜0.01cfu/ml 2.4 RN酶＜1pg/ml 2.5 DN酶＜5pg/ml 2.6 热源＜0.001EU/ml 3．系统配置彩色液晶屏，能够显示所有的关键信息，包括各种系统参数、操作功能及水质状态等； 4．电阻率在线显示，符合USP<645>适应性要求， 5. 配置185\254nm双波长紫外灯，具有降解有机物和杀菌的功能； 6. 具备手动取水，并也可通过系统设置进行定量取水，定量取水体积50ml-60L； 7. 在非取水状态时，系统内部循环，以保证稳定的高质量产水； 8. 当纯化柱需要更换时，系统检测器应能自动提醒用户，具备水质不合格、自动报警功能； - 9.水源要求：纯净水 |
| 3 | 微量注射泵 | 1 | - 控制系统： 触摸屏控制 2、注射器规格： 0.5μl～100μl进样器 3、流量范围 0.005nl/min(0.5μl) ， ≥150ul/min(100μl) 4、工作模式：注入/抽取/连续模式 5、通道数： 1通道 6、最大行程≥70mm 7、行程分辨率： 0.19μm/微步 8、推进速度： 0.6μm/min～90mm/min 9、速度分辨率 0.6μm/min 10、控制精度 误差＜0.5% 11、最大推力： ＞10N 12、推力调节： 1～100%可调 13、通讯功能： RS485，支持Modbus通讯协议 |
| 4 | 体视显微镜 | 1 | 1. 镜筒：45°倾斜，360°旋转双目观察头； 2. 瞳距调节范围：54～75mm；两目镜筒视度均可调节，调节范围为±5屈光度； 3. 目镜：使用高眼点广角目镜； 4. 物镜：0.7X～4.5X的连续变倍物镜；放大范围：在3.5X～180X之间，连续变倍； 5. 工作距离：30mm～165mm， 6. 视场光源：内置卤素灯照明 7. 摇臂支架参数：调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围0～49mm |
| 5 | 显微镜相机 | 1 | 1. 采用 CMOS 背照式传感器 2. A/ D 转换技术 3. 实时 8/12 位切换，任意 ROI 尺寸 4. 分辨率：1.5M～45M 5. USB3.0 接口 6. 像素颗粒(μm)≤2.4 x2.4 7. 光谱响应范围：380～650nm 8. 曝光时间：0.1～15ms 9. 记录方式：图像和视频 |
| 6 | 加热型磁力搅拌器 | 3 | 1. 数字控温，温度≥340℃； 2. 转速≥1500rpm； 3. 搅拌量（H2O）≥20L； 4. 停止加热后当盘面温度超过50℃时可报警； 5. 独立的安全回路设计，任何时候当盘面温度超过420℃时，自动停止加热； 6. 定时时间长，从1min～99h59min 7. 高清晰LCD显示屏同时显示实际温度和转速 |
| 7 | 旋转蒸发仪 | 1 | 1. 旋转瓶容量：50～2000ml 2. 主机：10～150转/min 3. 升降行程：0～120mm 4. 温度室温～99℃：自动控制 5. 加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩 |
| 8 | 真空干燥箱 | 1 | 1. 产品类型：液晶显示 2. 电源电压：AC220V±10V 50/60Hz 3. 输入功率≥900W 4. 控温范围：室温+2～250℃ 5. 温度波动度：±0.5℃ 6. 达到真空度＞130Pa 7. 定时范围：0～9999分钟 8. 加热方式：隔板加热 9. 容积≥50L 10. 载物托架：2块 |
| 9 | 跷跷板摇床 | 1 | 1. 适合实验室各种样品瓶，如培养皿，三角瓶和培养瓶。 2. 不锈钢托盘和橡胶平台， 易清洗、防溢漏 3. 采用直流无刷电机，免维护 4. 翘板速度：10～100转/min 5. 定时范围：1min～99h59min 6. 摆 幅：上下25mm（10度） 7. 载重≥：5.0kg 8. 功 率：45W |
| 10 | 组织匀浆机 | 1 | 1. 手持式并可单手操作,双重绝缘防护。 2. 医用级不锈钢刀头，刀头可进行高温消毒并可重复使用，且拆卸方便。 3. 配H型支架，高度角度可调，取用存放更方便规范。 4. 转速范围: 8000rpm～32000rpm 5. 转子线速度: 2m/sec～10m/sec 6. 功率: 130W |
| 11 | 双独立电泳基础电源 | 1 | - 双通道设计，相当于两个独立的基础电源，两边输出端口可同时独立输出300V，600mA，120W； 2、可编程的输出范围： 10～300V，可调，增量为1V； 10～600mA，可调，增量为1mA； 1-120W，可调，增量为1W； 3、 可自动切换的恒定电压、恒定电流或恒定功率； 4、 两个输出口的时间可通过触摸屏单独设定，设定范围1min～99h59min，可调； 5、 具有暂停和恢复功能； 6、 可编辑和储存5个设定程序，每个程序包设3个步骤； 7、具有实时时钟功能，具备顺数/倒数时间切换功能； 8、通过3.5吋的触摸屏控制； 9、安全特性:无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源 |
| 12 | 小型垂直电泳槽 | 2 | 1. 凝胶数：1-4 2. 手灌胶：使用玻璃板灌制 3. 凝胶尺寸（宽X长）：预制≥85mm x 65mm；手灌≥80mm x 70mm 4. 玻璃板尺寸：短玻板≥100mm x 70mm ； 长玻板≥100mm x 80mm 5. 2块凝胶的缓冲液总体积≥700ml 6. 4块凝胶的缓冲液总体积≥1000ml 7. SDS – PAGE经典运行时间 ：35～45min（在200V恒定电压下） 8. 凝胶格式：小型 |
| 13 | 转印槽 | 2 | 1. 可同时转印2块≥100mm X 75mm凝胶,也可以进行低强度的隔夜转印; 2. 近相距的电极以产生强电场保证高效的蛋白转印; 3. 清晰的标志,确保转印过程中凝胶的正确定向; 4. 蓝色冰盒可完全置于转印槽内,在快速转印过程中吸收热量; 5. 缓冲液要求≥1000ml; |
| 14 | 移液枪 | 14 | 1.量程：2μL/10μL/20μL/50μL/100μL/200μL/1000μL/各两把 2、移液按键按压力度舒适，10μL以下移液器按压力度＜4.2N，1000μL以下移液器按压力度＜5.25N，5mL移液器按压力度＜5.4N，10mL移液器按压力度＜7.6N |
| 15 | 电子分析天平 | 1 | - 最大称量 120g - 读数精度/可读性 0.1mg - 重复性(≤) ±0.2mg - 线性误差(≤) ±0.2mg - 操作温度范围 10～30℃ - 操作湿度范围 20%～85% RH 相对（非冷凝） - 响应时间(平均值)≤2.5s - 精准等级 Ⅱ级 - 秤盘尺寸 ≥φ90 mm - 开机预热 30～60min - 直流适配器 输入：220V AC/50HZ；输出：12V DC/2A |
| 16 | 圆周/线性摇床 | 1 | 1.可支持圆周/线性运动 2.最大载重≥7.5kg 3.搅拌速度：20～500rpm 4.圆周直径振幅：10mm 5.定时范围：1min～99h59min 6.运行方式：定时/连续运行 7.LED显示转速和时间 8.可安装不同类型的夹具，用于振荡不同形状和大小的容器 落实种类 |

售后服务保障

1、厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2、交货期：自行填写（需填写具体日期如签订合同后XX日）。

3、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

4、质保期：3年；

5、供货地点：所有产品的供货、安装地点均由用户指定。

6、验收

1货物运抵现场后，卖方应派工程技术人员到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2 货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。卖方应向买方提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一；

3对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后 10 个工作日内以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，采购人负责安装场地的准备。

7、付款方式：

国产设备：合同签订后3个工作日成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格、审计定案（若需要）后7个工作日内，支付剩余合同货款。

8、1）履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函

履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人

2）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

3）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号： 12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话： 0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

9、若有其他优惠请自报。