主要材料（设备）一览表

项目名称：

包号：

| 序号 | 材料（设备）名称 | 单位 | 单价（元） | 品牌 | 规格 | 型号 | 档次 | 产地 | 生产厂家 | 质量 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能用电管理系统 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单相电子式电能表 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 双P空气开关断路器 | 个 |  |  | 20A |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱壳 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.45mm铜线经非屏蔽线 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BV-4mm2铜芯线 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BV-2.5mm2铜芯线 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PVC20配管 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PVC线槽 | 米 |  |  | 40mm |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3孔空调插座 | 个 |  |  | 16A |  |  |  |  |  |  |

注：1、清单中所用材料（设备）须全部标注，须将材质、规格、型号、品牌、档次、产地、生产厂家及联系方式标注清楚，质量等级（符合工程量清单要求的国标产品，中档以上品牌），否则采购人有权指定材料，且综合单价不作调整。2、材料进场前，经采购人确认后方可供货至现场；材料进场后由采购人、施工单位共同验收，并进行抽样报送检测部门检验，检验合格后方可使用。3、本项目所有材料均为乙供材。4、此表内容应填写完整，其他材料可按此格式据实扩展。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年      月       日