山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合生物医学柔性电子实验室设备购置竞争性磋商文件

项目编号：SDGP370000000202302008801

/sdhryw2023300

（第二册 项目专用部分）

采   购   人：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

采购代理机构：山东华仁永旺招标有限公司

日        期：二〇二三年十月

目  录

第一册  通用部分

第一部分   供应商须知

第二部分   政府采购合同格式

第三部分   响应文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分（本册）

第五部分  磋商邀请	2

第六部分  供应商须知附表	3

第七部分  评审方法和评分细则	11

一、评审方法	11

二、评分细则	11

三、初步审查属于无效报价的条款	11

第八部分  技术要求及说明	14

# 第五部分  磋商邀请

山东华仁永旺招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东第一医科大学（山东省医学科学院）的委托，对“山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合生物医学柔性电子实验室设备购置”货物及其他相关服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的合格供应商参与报价。

一、项目名称及编号

项目名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合生物医学柔性电子实验室设备购置

项目编号：SDGP370000000202302008801/sdhryw2023300

二、采购内容及分包

1、采购内容：本项目为山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合生物医学柔性电子实验室设备购置，包括拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务等。

2、分包情况：本项目总预算58.5万元，共1个包，A包：电子实验室设备等货物。分包内不允许拆包后报价。具体分包及技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动；3、本项目不接受联合体报价。

四、磋商文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2023年10月24日至2023年10月30日，每天8:30-11:30、13:30-16:30（节假日除外）。

2、地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603(山东华仁永旺招标有限公司)。

3、售价：300元/包，磋商文件售出不退。开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，账号：1602023609200296250。

4、报名方式：凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行注册并报名，网站报名成功后携带营业执照复印件、授权委托书（格式自拟）盖章资料前来招标代理机构现场报名或邮箱报名（联系电话：0531-88589237，邮箱sdhryw@126.com）：上述资料扫描件及对公汇款截图、联系人、联系电话发至邮箱（报名费转账必须公对公转账并备注“23-300报名费”，开户单位：山东华仁永旺招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南高新支行，帐号：1602023609200296250）。投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评审小组的资格后审为准。

五、响应文件的递交

1、递交响应文件时间：2023年11月3日09:00-09:30（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间：2023年11月3日09:30（北京时间），逾期递交的响应文件不予接收。

3、递交响应文件地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼301。

六、采购人信息

1、名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

七、采购代理机构信息

1、名称：山东华仁永旺招标有限公司

2、地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603

3、项目联系人：于美玲、葛东银

4、报名咨询电话： 0531-88589237

5、开户名称：山东华仁永旺招标有限公司

6、开户银行：中国工商银行济南高新支行

7、账    号：1602023609200296250

# 第六部分  供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华仁永旺招标有限公司 地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼603A |
| 3 | 供应商特定资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。3.本项目不接受联合体报价。 |
| 4 | 计划编号 | 37000000014006520230344 |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 疑问 | 供应商有疑问需要采购人解答的须在磋商文件发售截止次日12:00之前发送到sdhryw@126.com，注明邮件主题为XXX公司关于XXX项目X包的疑问，并电话告知采购代理机构（0531-88589237），逾期不再接收。 |
| 8 | 报价有效期 | 报价截止日后90日有效 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | □是 ☑否 |
| 10 | 中小企业划分标准中采购标的所属行业 | 制造业 |
| 11 | 是否允许分包、转包 | □是 ☑否 |
| 12 | 备选方案 | ☑不允许 □允许，备选报价方案的编制要求、评审办法： |
| 13 | 样品要求 | ☑不需提交样品 □需提交样品 |
| 14 | 演示要求 | ☑不需演示 □需演示 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 16 | 是否公开唱价 | □是 ☑否 |
| 17 | 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 本项目磋商文件第六部分供应商须知附表中的商务要求及第八部分技术要求及说明。 |
| 18 | 报价机会 | 通过资格性审查和符合性审查的供应商有再次报价的机会，但每一次报价均应以书面形式确认，价格的评审以最终报价为准。 注：除磋商过程中采购人代表确认的实质性变动内容，再次报价不得修改首次递交响应文件对供应商须知附表中商务要求作出的响应。 |
| 19 | 报价方式 | 本项目为交钥匙工程。 本项目非一次性报价。 国产设备：人民币完税报价； 进口非免税设备：人民币完税报价。（进口设备报价须包含惩罚性关税，惩罚性关税+投标报价+外贸代理费不可超出分包预算；成交供应商承担相应的关税风险，所有报价应包括设备费、包装、运输、服务、备件、卸车、保管、安装、检验、验收、策划、设计及其他附带服务的费用、利润以及质保期内的售后服务及磋商文件明示或隐含的全部费用）。 本项目采用全费用报价方式，供应商在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。 供应商填报的全费用报价包括为完成磋商文件要求而发生的全部费用，即标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务、策划、设计所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及招标代理费等所有费用的总和。上述费用均摊在各子项单价中，不单独结算。 上述费用描述须包括所有采购材料到指定交货地点的所有费用，采购人不支付除供应商报价的任何附加费用。最终结算以单价为准，数量若有调整，其单价不变，据实结算。 凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。服务需求供应商应根据现场实际情况进行复核，如需服务调整视为供应商风险自担，采购人将不再采购报价外追加费用。 |
| 20 | 质保期 | 详见磋商文件“第八部分 技术要求及说明”具体要求。供应商可根据自身实际情况自报最长质保期。 |
| 21 | 供货期 | 自行填写（需填写具体日期如签订合同后XX日） |
| 22 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 23 | 磋商保证金 | 根据鲁财采【2019】40号规定，本项目不向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金。 |
| 24 | 付款方式及履约保证金 | 自中标公告发布之日起3个工作日内成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格后7个工作日内，支付剩余合同货款。 履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人 |
| 25 | 响应文件格式 | 按磋商文件要求 |
| 26 | 响应文件组成、份数、密封要求 | 正本一份，副本五份，报价一览表（一式三份），USB 接口设备存储的电子版响应文件一份（要求：可编辑WORD 版本）。 正本、副本、报价一览表、电子版响应文件分别单独密封。 |
| 27 | 关于递交复印件的规定 | 如磋商文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质或评分办法中要求提交的构成加分项的复印件，须加盖供应商公章胶装至响应文件中。 |
| 28 | 递交响应文件的时间和地点 | 时间：2023年 月 日08:30-09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼301 |
| 29 | 响应文件递交截止时间和地点 | 时间：2023年 月 日09:00（北京时间） 地点：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼301 |
| 30 | 检查响应文件的密封情况 | 由监督人/公证机关/见证律师/供应商授权代表检查响应文件密封情况 |
| 31 | 成交服务费收取标准 | 成交供应商须在成交公告发出后5个工作日内向采购代理机构缴纳成交服务费，成交服务费以成交价格为计费基础，收费标准参照“计价格[2002]1980号”规定的70%收取。 开户名称：山东华仁永旺招标有限公司 开户银行：中国工商银行济南高新支行 账 号：1602023609200296250 |
| 32 | 见证律师费的收费标准 | 成交供应商按成交金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，(不足500元，按500元收取,上限1000元/每包）。 |
| 33 | 技术部分评审依据内容 （综合对比） | 1、制造商公开发布的印刷资料或彩页等； 2、技术响应表； 3、检测机构出具的检测报告； 4、详细技术描述、建设方案等； 5、评分细则中规定的其他内容。 |
| 34 | 磋商文件解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 35 | 同一品牌产品相关问题 | 1、提供相同品牌、同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌、同型号供应商获得成交供应商推荐资格。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，根据供应商商务部分得分高到低顺序排列。 2、非单一产品采购项目中核心产品的确定原则： 1）第八部分技术要求及说明中规定核心产品的，以核心产品参照上述第1款的规定。 2）第八部分技术要求及说明中未规定核心产品的，多家代理商所投同一品牌、同型号产品价格总和均超过该项目投标总价50%的，适用于上述第1款的规定。 |
| 36 | 其他 | 1、成交供应商所有响应文件的所有权（包括知识产权）归采购人所有。 2、采购人提供的相关资料只供本次招标活动使用，各供应商应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、各供应商的调研费、差旅费及所获补偿金、奖金的税费自理。 4、所有提交成果一律不退回。 5、参加本次报价的单位均被视为承认本磋商文件的所有条款，并按磋商文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 37 | 投标注意事项 | 1、供应商须于报名截止前在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）注册并报名成功。 2、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动将对相关主体信用记录进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商信用记录信息以信用信息查询记录和证据为准【信用查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（山东）”网站（credit.shandong.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）】 注： （1）自磋商公告发布之日起至响应文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时须将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 （2）注册地非山东省的供应商，须提供注册地省份相关网站查询记录。 3、参与报价活动的供应商应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致报价无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 4、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次采购将对成交供应商的报价明细表进行成交公示，请供应商务必认真填写，如因填写有误等供应商自身原因引起的质疑等产生的一切后果由供应商承担。 5、节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的最新《节能产品政府采购品目清单的通知》里的“节能产品政府采购品目清单”内和财政部、生态环境部制定的最新《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品,具有《国家节能产品认证证书》和《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效期之内。 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 6、本项目实行资格后审，报名成功不代表开标结束后通过资格审查。 |

说明：本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

第七部分  评审方法和评分细则

## 一、评审方法

本项目采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。经采购人授权，本项目由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。得分相同的，报价较低的一方为成交供应商。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为成交供应商。供应商的综合得分分值计算保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。

## 二、评分细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30 |
|  | （2）技术 | 59 |
|  | （3）商务 | 11 |
| 投标报价 30分 |  | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100 |
| 技术部分 59分 | 投标产品参数响应 43分 | 根据磋商文件的技术要求，对照响应文件和技术支持资料的技术参数进行比较，能够实质性响应磋商文件要求的得基本分43分，普通条款一项偏离扣2分，经磋商小组集体认定供应商复制粘贴磋商文件制作技术响应表该项得0分。供应商须提供所投产品技术彩页（或网站截图或制造商说明书或第三方检测报告）作为技术佐证材料，否则评委有权视为技术参数存在负偏离。 |
|  | 投标产品综合性能10分 | 综合考虑投标产品整体配置、后期使用成本、产品维护及其它因素等综合评分。①投标产品整体配置、②明显优于采购要求③后期使用成本低、④产品易于维护，每项完全满足得2.5分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 实施方案 6分 | 对供应商提供的具体实施方案进行评审，根据项目实施进度、质量保证措施等进行综合评审，每项完全满足得3分，满分6分每有一项不足扣1分。 |
| 商务 部分 11分 | 服务支持 8分 | 根据磋商要求和响应文件技术响应情况，对供应商提供的①售后服务方案、②响应时间、③技术力量等三方面综合评价，满分8分，每存在一处不合理、瑕疵、不完善扣1分，扣完为止。 |
|  | 业绩3分 | 根据供应商所投产品近三年（2020年10月至投标截止日止，以合同签订时间为准）完成同类项目的业绩，每提供1项业绩得1分，最高得3分。注：1.供应商需提供完整的中标合同复印件，否则业绩不予认可。 2.需为投标产品销售至最终使用单位的业绩合同。 |

## 三、初步审查属于无效报价的条款

★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

1、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

2、未从采购代理机构报名并取得磋商文件的；

3、响应文件未按磋商文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、报价有效期不满足磋商文件要求的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按磋商文件要求报价的；

7、报价（含首次递交的响应文件报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、未经许可，以进口产品参与报价的；

9、响应文件（含首次递交的响应文件）没有对磋商文件的实质性要求部分（包含供应商须知附表要求部分）和条件或标注★部分作出响应或响应不全面、不规范的；

10、有重大偏离且采购人不能接受的；

11、不提供磋商文件要求的任何形式技术资料的；

12、同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选方案的除外；

13、以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

14、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

# 第八部分  技术要求及说明

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源表与生物信息采集系统 | 套 | 1 | - ≥5吋电容触摸屏，图形用户界面。 - 0.012%基本测量准确度和6位半分辨率。 - 灵敏度≤20mV， - ≥4种测量操作模式。 - SCPI和TSP®脚本编程模式。 - 具有USB接口用于数据/编程/配置I/O。 - 源电压范围:20mV 至 200V。 - 输出功率≥20W。 - 源电流范围:10nA 至 1A。 - 电阻测量范围:2ohm 至 200Mohm。 - 配主机+≥23英寸高清显示器， 配置不低于：i5-12500， 内存16G ，1T+256G固态。 - 采样通道接口：≥4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； - 物理采样通道扩展功能 ：可同时采集≥8道信号，可无线采集人体体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号，无线传输≥10m。 - 自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； - 配置控制软件1套； - 配置直角架件1个 ； - 配置定子转接件1个； - 配置电控箱1个； - 全导联心电线1根； - USB2.0数据线1根； - 信号输入线2； - 刺激输出线与记滴输入线2根； - 神经放电引导电极1个； - (13)12V电源适配器1个 - (14)压力传感器1个 - (15)张力传感器1个。 |
| 2 | 电容采集系统 | 台 | 1 | - 测试频率: 20Hz-2MHz。 - 信号电平: 20VAC /100mAAC。 - 内置直流偏置:土40VDC/100mADC 内置电流源:士2A。 - DCR电平: 20VDC/100mADC。 - 测试速度≥0.55ms 。 - ≥10吋，分辨率≥1280*800,电容式触摸屏，具有点测、列表扫描、图形扫描等测试方式。 - 7. ≥4参数测量，≥200点多参数列表扫描功能，图形扫描功能，轨迹任意选择,支持1/2/4分屏.分选功能: LCR模式≥10档分选。标配镀金短路版，测试夹具，对开尔文测试电缆。支持SCP IMODBUS指令集,兼容KEYSIGHT E4980A、 E4980AL、 HP4284A。 |
| 3 | 光学平台 | 套 | 1 | - 参考尺寸1500x900x800mm ： - 台面参考厚度100mm； - 上台面:4～6mm厚SUS430 高导磁不锈钢； - 下底面：4～6mm厚碳钢，表面喷黑塑处理； - 台面内部：钢制蜂窝状结构，采用焊接工艺； - 台面侧板：内层为碳钢板，外层为黑色铝塑板，四角用不锈钢板包角； - 隔振材料：国标阻尼隔震垫； - 平面度：0.02mm～0.05mm/600mm×600mm； - 固有频率：≤6～12Hz,同负载与实际使用情况有关； - 支架：具备脚轮； - 高度：整体高度为800mm,可调范围:-15～+15mm, - 孔距：25mm x 25mm； - 孔径：标准M6螺纹孔； - (14)最边沿孔距边：37.5mm |
| 4 | 静电纺丝系统 | 套 | 1 | - 支持两种材料同时纺丝；纺丝距离8-30cm可调； - 输出电压范围-30-30KV,输出电流范围0-10mA。 - 具有过压，过流，过载保护， - 纹波系数＜2‰， - 工作湿度30-90%； - 滚筒直径约100mm， - 最大速度≥4500rpm， - 滚筒长度约200mm； - 喷头运动系统极限速度≥100mm/s, - 行程≥200mm； - 支持多种针头纺丝； - 双通道微量注射模块具备推拉模式，可实现耐高压微流控制， - 流量范围0.831nL-150.5mL/min。 - 搭配红外热成像仪，可实时温度成像监测， - 红外分辨率160*120， - 镜头焦距≥6mm， - 最小测量距离≤20cm， - 支持≥4倍数字变焦， - 测温范围-20-400℃， - 配备64G SD卡，支持热成像录像进行温度监测。 |
| 5 | 压电测试与电化学测试系统 | 台 | 1 | 电化学工作站参数： - 仪器内含快速数字信号发生器，用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器，双通道高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，多级信号增益，iR降补偿电路，以及恒电位仪／恒电流仪。电位范围为±10V，电流范围为±200mA。电流测量下限低于10pA。 - 可直接用于超微电极上的稳态电流测量。信号发生器的更新速率≥10MHz，双通道≥16位模数转换器，双通道同时采样的最高速率≥1MHz。 - 软件功能：数字模拟器和拟合程序、任意反应机理CV模拟器、循环伏安法(CV)、线性扫描伏安法、阶梯波伏安法、Tafel图 、计时电流法、时电盘法(CC)、差分脉冲伏安法、常规脉冲伏安法、社差分常规脉冲伏安法、方波伏安法。 - 控制系统配置：配主机+≥23英寸高清显示器， 配置不低于：i5-12500， 内存16G ，1T+256G固态。 - 四、压电测试参数： - x1挡:10到2000PC/N，20 至6000PC/N，可以升级到10000PC/N； - x0.1挡:1到200PC/N，2至400PC/N； - 误差:x1挡:2%1个数字，当D33在100到4000PC/N；x0.1挡:2%+1个字，(当D33在10到200PC/N)； - 计量标定标准样尺寸:18mm*0.8mm； - 提供压电薄膜标准片: 20*20mm； - 电压保护:独有的放电保护功能； - 分辨率: x1挡:1 PC/N;x0.1挡:0.1 PC/N； - 参考尺寸:施力装置110x140mm; - 五、配置清单 - 1、配置D33和D31测试夹具 - 2、配置多路电阻仪，可实现≥16路电阻测量，测量范围1u欧姆-2兆欧姆。 - 3、配置直流电源，三通道输出范围：（30V/3A¦¦30V/3A¦¦6V/3A）、编程分辨率：1mV/1mA/、隔离：全隔离。 - 4、配置逻辑分析仪，USB传输速率：480Mbps、16通道、最小可采集脉宽：5ns、最高采集信号频率100MHz。 - 5、配置示波器，示波器带宽：100M、通道数：4通道、采样率：1G Sa/s、波形刷新率：30000wfms/s、存储深度：24M（单通道）。 - 6、配置频谱分析仪，频谱分析范围：9kHz-1.5GHz、分辨率带宽：1Hz-1MHz、幅度准确度：<1.2dB、可通过labview远程控制 - 7、配置信号发生器，信号发生器输出频率上限：35MHz、采样率：125Msa/s、通道数：双通道、垂直分辨率：16bits。8、配置电子负载测试仪，测量里程：0.3Ω-10kΩ、分辨率：16bit，精度0.01%。 |
| 6 | 射频真空等离子清洗机 | 台 | 1 | - 腔体材质为石英腔体，整机工作电流≤1.1A， - 电源功率0-300W可调，频率13.56MHz, - 特性阻抗50Ω， - 真空度1-30Pa， - 气体流量10-100ml/min， - 清洗时间1-60000s可调， - 功率10-100%可调， - 真空泵抽速≥4L/s，包含主机一台，真空泵一台，纹波管一根，油污过滤器。 |
| 7 | 倒置金相显微镜 | 台 | 1 | 无限远光学系统，微米级图像测量，支持4K图像拍摄录制、测量、图像对比回显功能，WF10X/20目镜观察系统，10000倍电子放大倍数。；配备15X/16mm大视场目镜和20X/12mm大视场目镜 |
| 8 | 真空烘箱 | 台 | 1 | 控温范围10-200℃，真空度≥133Pa，配备真空泵和过滤器 |
| 9 | 医用冷藏冰箱 | 台 | 1 | 立式，容积≥330L 医用冷藏冰箱，冷藏温度2-8℃， |
| 10 | 医用冷冻冰箱 | 台 | 1 | 立式，容积≥145L 医用冷冻冰箱，冷冻温度-10~-25℃。 |
| 11 | 超声波细胞粉碎机 | 台 | 1 | 1. 采用≥5.0吋彩色触摸屏幕， 2. 采用变幅杆全自动升降，可以设置变幅杆高度，具有记忆功能。 3. 隔音箱采用吸音棉，磁力橡胶等设计保证密封。 4. 采用微电脑技术，超声波功率精细可调，步进1%，各项时间参数精准可调，时间控制精度0.1。 5. 程序内设置≥9组常用参数设置。一键调用。 6. 程序内置蜂鸣器报警提示功能，程序运行结束和出现故障，均会停机报警。可以设定样品保护温度，样品温度实时检测，确保样品安全。急停按钮可以停止超声，变幅杆回到顶部位置。 7. 隔音箱内有UV灯管，可以杀菌，照明；箱体门门锁把手一体设计。 8.频率 20-25KHz 9.配置变幅杆 Ø6 ，Ø2，Ø10， 10.破碎容量 0.5~500ml 11.可调保护温度 样品温度至80℃ 12.变幅杆升降最大距离≥ 120mm 13.外接温度传感器 14.超声时间设定 0.1s~9.9s |
| 12 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | - 容量≥10L - 频率：40KHZ - 超声波功率≥240W - 加热功率≥500W - 时间可调：1-99min - 温度可调：RT-80℃ - 超声波换能器：4枚 - 内槽参考尺寸：300 x 240 x 150mm - 标配不锈钢清洗篮、不锈钢消声盖、手控进排水 |
| 13 | 四联加热型磁力搅拌机 | 台 | 2 | - 工作盘参考尺寸 Φ137mm - 工作盘盘面材料 搪瓷 - 转速范围 200~1200rpm - 控温范围 室温+5℃~340℃ - 温度设定范围 30℃~340℃ - 温度稳定性 ±3℃ - 搅拌点位数量≥ 4 - 最大搅拌量(H2O)≥ 2L×4 - 标配搅拌子尺寸 Φ8×46mm 外接温度传感器≥4个 |
| 14 | 高速离心机 | 台 | 1 | - 采用≥4吋彩色液晶屏，可同时显示转速、离心力、时间。 - 具有运行完成蜂鸣音提示功能，具有运行状态显示和错误代码提示功能。 - 内置≥10组程序，可一键调用。 - 具有瞬时离心按键。 - 高强度铝合金转子，可高温高压灭菌 - 最大相对离心力(×g) ≥19300×g， - 转子容量 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2mlx24; 0.5mlx36; 5ml×18; 0.2ml×32/PCR8排管×4可以选择 - 定时范围 0s~99min59s / 连续运行 - 升降速时间范围 25 ~ 45s(可程序设定) - 噪音(dB) ≤62dB - 安全性能 高强度金属防护圈、安全门锁、超速、过温、状态诊断 - 其它功能 转速/加速度显示功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能 - 配备5ml*18转子 |
| 15 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 1 控温范围：RT+10℃-300℃ 2 恒温波动度：±1℃ 3 温度分辨率≤0.1℃ 4 输入功率≥1500W 5 内胆尺寸W*D*H(mm) ≥450*400*450 6 容积≥80L 7 载物托架：2pcs 8 定时范围：1~9999min 9 具备液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面。 10 风机具有快慢速控制功能。 11 具有风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气。 12 具有超温温差保护、温度数字显示、定时功能。 13 内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形死角设计。 14 箱体外壳采用优质冷轧钢板执照，表面静电喷塑。 |
| 16 | 手持均质仪 | 台 | 1 | 用于1-250ml的液体样品，转数范围：8000-35000rpm （1K rpm 步进）,工作噪音≤72Db ,配备H型支架。配机械搅拌设备：最大搅拌量(H2O):40L。定时范围:30s ~ 999min。转速范围:50 ~ 2200rpm。转速控制精确度 :±3rpm。转速显示分辨: ±1 rpm。最大扭: 60 N.cm。最大粘度： 50000 mPas。钻夹头夹持直径范围： 0.5~10mm，配一字式搅拌桨。 |
| 17 | 压电采集集成系统 | 套 | 1 | - 技术参数： - 阻抗≥200TΩ； - 最大采集电压≥200V； - 最大采集电流≥20mA； - 最大采集电阻≥200GΩ； - 最大采集电荷≥20µC； - ADC分辨率≥16位； - 最大采样率≥50KS/s； - 软件功能: - 可快速采集TENG电流、电压、电阻、电荷随时间变化曲线,V-T,I-T,R-T,Q-T曲线。 - 可设置电学参数的量程范围、进行零点校正、可连续可调设置采集卡的采样速度,最大可达50k/s， - 可设置记录时间,在测试的过程中实时绘制数据曲线，数据自动保存、数据可用Excel、记事本、Origin打开并分析。 |
| 18 | 直线电机系统 | 套 | 1 | - 最佳行程≥300mm； - 峰值推力≥300N； - 持续推力≥30N； - 控制方式：电脑程序控制. - 力常数：20.4N/A； - 最大电流@72VDC≥8A； - 最大电流@48VDC≥6A； - 最大速度@72VDC≥270mm/s； - 最大速度@48VDC≥2m/s； - 位置重复性：±0.001mm； - 直线度：±0.2%； - 重复性with EPS：±0.01mm； - 搭配一体化旋转马达，最大转速≥6900度/s， - 精度≤0.036度， - Z轴位移台≥120*80mm, - 行程≥60mm， - 配置面包板。 - 配置8通道无线静电计，可实现电压、电荷和电流的采集， - 具有500/s的采样率。 |
| 19 | 台式高精度溶液酸度计 | 台 | 1 | - 配备Ph三复合电极。测量范围：0-14。 - 温度范围： (5-60) °C； - 液接界：纤维单盐桥； - 参比结构： Ag/AgCI； - 填充液： 3.0 mol/L KCl； - 外壳材料：聚碳酸酯； - 敏感膜：玻璃求泡； - 温补元件： 2.25KΩ； - 外接插件： BNC 。 |

售后服务保障

1、厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2、交货期：自行填写（需填写具体日期如签订合同后XX日）。

3、交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

4、质保期：1年；

5、供货地点：所有产品的供货、安装地点均由用户指定。

6、验收

1货物运抵现场后，卖方应派工程技术人员到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2 货物由中标人进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。卖方应向买方提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一；

3对安装有特殊要求的设备，中标人应在合同签订后 10 个工作日内以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，采购人负责安装场地的准备。

7、付款方式：

国产设备：自中标公告发布之日起3个工作日内成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额5%的履约保证金。在合同签订生效且具备实施条件后，成交供应商向项目负责人或指定人申请合同金额70%的预付款，采购人确定后7个工作日内支付。项目验收合格后7个工作日内，支付剩余合同货款。

8、1）履约保证金提交形式：电汇形式、银行汇票、履约保函

履约保证金在验收合格后满一年后，没有任何质量问题，由中标人向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给中标人

2）履约保证金缴纳信息;

户  名：山东第一医科大学

账  号：15126101040096666

开户行：中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

3）增值税发票开具信息：

名  称： 山东第一医科大学

识别号： 12370000MB2865235G

地  址： 济南市槐荫区青岛路6699号

电  话： 0538-6229987

账户名称：山东第一医科大学

账  号：15518501040000160

开户行：中国农业银行股份有限公司泰安旅游开发区分理处

机构代码（大额支付银行行号）：103463051852

9、若有其他优惠请自报。