项目编号：SDGP370000000202302009261 /sdhryw2023318

供应商名称：（公章） 山东喻晓生物科技有限公司

法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件 实际情况 | 采购文件 条目号 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性细胞分离过滤装置的设计，完全避免携带交叉污染 | 一次性细胞分离过滤装置的设计，完全避免携带交叉污染 | 第三章 细胞分离过滤装置 1） | 无 | 无 |
| 2 | 无需依赖细胞表面标记物 | 无需依赖细胞表面标记物 | 1.2第三章 细胞分离过滤装置 2） | 无 | 无 |
| 3 | 滤膜通量高，无需裂红处理 | 滤膜通量高，无需裂红处理 | 1.3第三章 细胞分离过滤装置 3） | 无 | 无 |
| 4 | CTM检测能力强，无离心步骤，减少对CTM的损伤 | CTM检测能力强，无离心步骤，减少对CTM的损伤 | 1.4第三章 细胞分离过滤装置 4） | 无 | 无 |
| 5 | 样本处理时间快，单个样本处理时间在 12 分钟左右 | 样本处理时间快，单个样本处理时间在 12 分钟左右 | 1.5第三章 细胞分离过滤装置 5） | 无 | 无 |
| 6 | 设备自动化分离，结果稳定性高 | 设备自动化分离，结果稳定性高 | 1.6第三章 细胞分离过滤装置 6） | 无 | 无 |
| 7 | 异常细胞截留率≧80%,CV 值≦15% | 异常细胞截留率≧80%,CV 值≦15% | 1.7第三章 细胞分离过滤装置 7） | 无 | 无 |
| 8 | 异常细胞富集率≧1000 倍 | 异常细胞富集率≧1000 倍 | 1.8第三章 细胞分离过滤装置 8） | 无 | 无 |
| 9 | 与YXCTC PreciseCatch设备配套使用 | 与YXCTC PreciseCatch设备配套使用 | 1.9第三章 细胞分离过滤装置 先进性 | 无 | 无 |
| 10 | 外观为澄清液体，无沉淀，上清液无絮状物，可通过目力观察 | 外观为澄清液体，无沉淀，上清液无絮状物，可通过目力观察 | 血细胞分析用染色液 1） | 无 | 无 |
| 11 | 使用通用量进行测量，符合标称值的规定 | 使用通用量进行测量，符合标称值的规定 | 血细胞分析用染色液 2） | 无 | 无 |
| 12 | 密封良好，倒置过程中无泄漏 | 密封良好，倒置过程中无泄漏 | 血细胞分析用染色液 3） | 无 | 无 |
| 13 | 通过对细胞的染色，循环肿瘤细胞核染紫红色，核仁染蓝色。染色结果准确无误 | 通过对细胞的染色，循环肿瘤细胞核染紫红色，核仁染蓝色。染色结果准确无误 | 血细胞分析用染色液 4） | 无 | 无 |
| 14 | 常温下保存，有效期为24个月。可在有效期末用待检试剂重复检测 | 常温下保存，有效期为24个月。可在有效期末用待检试剂重复检测 | 血细胞分析用染色液 5） | 无 | 无 |
| 15 | 与YXCTC PreciseCatch设备配套使用 | 与YXCTC PreciseCatch设备配套使用 | 血细胞分析用染色液 先进性 | 无 | 无 |

说明：