## 表-05-1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：1.装饰工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
实验区域
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.吊顶拆除 2.含铝扣板吊顶、灯具、电线等 3.对于建设单位要求保护性拆除之部分，施工单位综合考虑 4.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 211.3
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1.彩钢板吊顶 2.做法： (1)50mm厚手工双玻镁彩钢板，钢板厚度0.5mm，规格为L*1180*50mm； (2)中字吊梁，吊杆采用φ10钢筋，吊点中距1200mm； 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 274.75
3 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1.彩钢板隔墙 2.做法： (1)50mm厚手工岩棉彩钢板，铁皮厚度0.5mm； (2)50mm宽铝槽，自攻螺丝固定 (3)阴阳角处采用厚度0.6mm铝合金喷塑内外圆角收边 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 464.86
4 | 011210005002 | 成品隔断 |  | 1.玻璃隔墙 2.5mm厚钢化玻璃隔断，铝合金边框，与原玻璃隔墙设计一致 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 27.45
5 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 |  | 1.成品钢制子母门（M1） 2.尺寸：1300*2100mm，带观察窗 3.含304不锈钢把手锁、304不锈钢合页、中型闭门器等 | 樘 | 11
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：1.装饰工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 |  | 1.缓冲间门（M2） 2.成品钢质门，尺寸：1000*2100mm，带观察窗 3.含304不锈钢把手锁、304不锈钢合页、中型闭门器等 | 樘 | 2
7 | 010801006001 | 门锁安装 |  | 1.缓冲室电子互锁 2.双门顺序电子互锁 | 套 | 5
8 | 010801006002 | 门锁安装 |  | 1.传递窗机械互锁 2.外径高600mm*宽600mm*深600mm，304不锈钢，电子连锁、含紫外杀菌灯 | 套 | 5
9 | 010103004001 | 竣工清理 |  | 1.垃圾清理及地面防护 2.整个项目施工过程中对原有地面防护、竣工完成后施工垃圾清理、开荒保洁 | 项 | 1
办公区域
10 | 010801002001 | 木质门带套 |  | 1.办公室门（M0921） 2.实木复合门，含门套及合页、门锁、把手等五金 | 樘 | 4
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.办公室墙面 2.室内喷刷乳胶漆2遍 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 350
12 | 011207001002 | 墙面装饰板 |  | 1.轻钢龙骨隔墙 2.做法： (1)75mm轻钢龙骨 (2)满填80容重岩棉 (3)双层双面石膏板 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 106
机房区域
13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.防尘漆 2.机房地面及顶面喷刷防尘漆，2遍 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 52
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：1.装饰工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 011104004001 | 防静电活动地板 |  | 1.机房地面 2.全钢防静电地板(陶瓷贴面)，600*600*40mm，敷设高度按实际需要确定，含地板、支架、横梁、螺丝等配件。 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 26
15 | 010606013001 | 零星钢构件 |  | 1.不锈钢踏步 2.根据现场实际情况制作，满足设计及建设单位要求 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | 项 | 1
16 | 011210005003 | 成品隔断 |  | 1.彩钢板隔墙 2.做法： (1)50mm厚手工岩棉彩钢板，铁皮厚度0.5mm； (2)50mm宽铝槽，自攻螺丝固定 (3)阴阳角处采用厚度0.6mm铝合金喷塑内外圆角收边 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 69.51
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1.彩钢板吊顶 2.做法： (1)50mm厚手工双玻镁彩钢板，钢板厚度0.5mm，规格为L*1180*50mm； (2)中字吊梁，吊杆采用φ10钢筋，吊点中距1200mm； 3.其他:满足图纸设计及规范规定，满足使用要求。 | m2 | 25.87
18 | 010802003001 | 钢质防火门 |  | 1.机房入户门 2.防火防盗门，FM甲1521 | 樘 | 1
19 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 |  | 1.缓冲间门（M2） 2.成品钢质门，尺寸：1000*2100mm，带观察窗 3.含304不锈钢把手锁、304不锈钢合页、中型闭门器 | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：1.装饰工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.机房隔墙 2.做法： (1)M5.0水泥砂浆砌砖基础 (2)表面20mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 0.38
本页小计
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费 |  | SRGF | 3.64
2 | 二次搬运费 |  | SRGF | 3.28
3 | 冬雨季施工增加费 |  | SRGF | 4.1
4 | 已完工程及设备保护费 |  | SZJF | 0.15
5 | 疫情防控措施费 |  | SRGF | 3.98
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：1.装饰工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 30000 | 详见暂列金额表
2 | 暂估材料价
3 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
4 | 发包人分包的专业工程暂估价
5 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
6 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
7 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他检验试验费
9 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
10
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 （投标人按此金额计入总价，不再计取规费税金） |  | 项 |  | 30000
合 计 |  |  |  |  | 30000 | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：1.装饰工程 |  |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费 |  | 0
3 | 设备采购保管费 |  | 0
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1.装饰工程 |  | 标段：山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-不取规费_合计-疫情防控费 | 3.51
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.12
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.1
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.59
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-不取规费_合计-疫情防控费 | 1.52
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.21
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-不取规费_合计-疫情防控费 | 0.105
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-不取规费_合计-疫情防控费 | 0
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9
合 计