编  制  说  明

工程名称：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

科教融合新发传染病重点实验室建设工程

一、工程概况 山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程二、工程量清单编制范围： 本次招标的山东第一医科大学（山东省医学科学院）科教融合新发传染病重点实验室建设工程为图纸及建设单位要求范围内的实验室改造；安装工程具体改造内容包含：强电系统、弱电系统、智能化系统、给排水系统、空调通风系统。需投标人自行采购的材料、设备性能参数需按建设单位要求和招标清单要求采购。具体详见工程量清单。 三、工程量清单编制依据 - 《建设工程工程量清单计价规范》2013版、相应项目设置及计算规则。2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2020版《山东省房屋修缮消耗量定额》、2022版费用项目组成及计算规则及相应计算规则、费用定额。 - 材料价格依据济南市现行市场及济南市2023年10月上《工程造价信息》等，此价格包括运杂费、采购保管费、风险因素等费用。 - 国科智测（山东）工程有限公司设计之图纸及相关资料。 - 建设单位提供的施工现场情况、工程特点、相关改造意见。 - 规费及相关费用执行鲁建标字〔2023〕2号《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全施工费的通知》。 - 费用计算中各项费率按工程造价管理机构现行规定计算。 上述文件有不一致时以最新发文优先解释。 四、其他有关说明： (一)报价说明 - 本工程量清单是招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。 - 除另有说明外，工程量清单内所有项目所述之材料、设备均由承包人自行采购及施工，构成工程实体使用的材料、设备必须使用新材料、新设备。 - 本工程量清单的单价应为综合单价。工程量清单和清单的综合单价应与投标须知、合同条款、现行施工技术规范、建设单位要求、资料文件、投标文件、现场情况结合起来查阅、理解和计算。 - 本项目编列暂列金额30000.00，投标人按此金额计入总价，不再计取规费税金。 - 本项目不含优质优价费。 - 工程水电费计入各分部分项清单综合单价。 - 工程量清单项目特征描述不全的以招标文件、设计图纸及建设单位要求为准（清单描述不详尽处包括但不限于单个节点或做法，投标报价时根据设计图纸、建设单位要求及现场情况及一般相关节点做法全部综合考虑入清单报价中）。 - 材料描述不详尽处按照设计图纸、建设单位要求及相关技术要求。 - 本工程施工范围内所涉及到相关试验检测费用不另行报价，应综合考虑进清单报价内。 - 本工程属于改造项目，投标报价中应综合考虑对原有设备、设施的保护，施工时损坏的应予以无偿修复。 - 本工程施工脚手架等相关措施费均已包含在各专业分部分项工程综合单价中，措施项目中不再单列。 - 电气智能化工程需综合考虑与原有系统的兼容与调试，相关费用已包含在综合单价中。 - 通风空调工程系统调试、管道开洞封堵等均已包含在相应清单内。 - 清单内所列硬件工程之综合单价，均包含硬件本体安装以及本体内水、电等安装工程之施工费用。